- 附件：

纺织行业节水型企业申请报告

申请单位：

2020年X月

填写说明

1、申报企业应认真阅读《重点用水企业水效领跑者引领行动实施细则》，按照有关要求如实编写申请报告，并提供必要的证明材料。

2、申请报告包含但不限于下列内容：

（1）企业基本信息表

（2）企业水效分析报告

（3）企业自评表

3、以上材料需按顺序编排，并在相应位置加盖公章。

- 企业基本信息表

| 一、企业基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  |  | 邮编 |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 法人代表联系电话 |  |
| 联系部门 |  |  |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 手机 |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 企业类型 |  | 内资（□国有□集体□民营）□中外合资□港澳台□外商独资 |  |  |  |
| 二、企业水效指标 |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |
| 主要水源 |  |  |  |  |  |
| 2019年总产值（万元） |  |  |  |  |  |
| 2019年取水量（m3） |  |  |  |  |  |
| 近三年企业单位产品用水量指标（请注明单位） | 2017年 |  |  |  |  |
|  | 2018年 |  |  |  |  |
|  | 2019年 |  |  |  |  |
| 材料真实性承诺： 我单位郑重承诺：本次申报纺织行业节水型企业所提交的相关数据和信息均真实、有效，愿接受并积极配合主管部门的监督抽查和核验。如有违反，愿承担由此产生的相应责任。 单位负责人（签字）： （申报单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 推荐单位意见： （推荐单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 企业水效分析报告（格式）

- 一、基本情况

- （一）企业规模

- 包括企业地理位置（流域）、近三年的生产规模、产品结构、历年产量产值、组织结构、员工人数；

- （二）生产情况

- 包括企业生产的主要原材料消耗、能源消耗、主要用水环节和用水设备等；

- （三）取用水情况

- 包括企业的取水水源（常规水资源、非常规水资源）、取水量、排水量、用水计量设备配备、用水计量、水质数据监测等情况。

- 二、工艺及技术水平

- （一）主要工艺流程

- 包括企业生产主要工艺流程，包括工艺流程图等。

- （二）主要用水设备规模及其技术水平

- 包括企业循环水系统、冷却塔、换热器、锅炉、制冷、制氧、软化处理、污水处理等主要用水设备的设备配置、服务区域、运行情况、处理能力等，以及主要用水设备的技术水平情况。

- （三）与国内外同类企业相比在节水方面的突出做法

- 采取的先进节水工艺技术和装备情况、节水技术改造项目情况、节水管理措施等。

- 三、取用水情况及水效指标

- （一）主要用水工序、用水设备的取用水情况

- 包括企业生产主要用水工序、用水设备的取水量、排水量、水质情况等。

- （二）近三年单位产品取水量及水效指标。

- 水效指标主要包括单位产品取水量、重复利用率、循环利用率、废水回用率、用水综合漏失率等。水效指标评价的标准依据如下：

《节水型企业 纺织染整行业》（GB/T 26923-2011 ）

《节水型企业 化纤长丝织造行业》（GB/T 37832-2019）

《印染行业规范条件》（2017版）

《粘胶行业规范条件》（2017版）

《再生化学纤维（涤纶）行业规范条件》（2017版）

《取水定额 第14部分：毛纺织产品》（GB/T18916.14-2014)

《取水定额 第20部分：化纤长丝织造产品》（GB/T18916.20-2016)

《取水定额 第21部分：真丝绸产品》（GB/T18916.21-2016)

《取水定额 第24部分：麻纺织产品》（GB/T18916.24-2016)

《取水定额 第25部分：粘胶纤维产品》（GB/T18916.25-2016)

《取水定额 第44部分：氨纶产品》 (报批稿）

《取水定额 第45部分：再生涤纶产品》(报批稿）

《取水定额 第48部分：维纶产品》(报批稿）

《取水定额 第49部分：锦纶产品》(报批稿）

《取水定额 第50部分：聚酯涤纶产品》(报批稿）

- 四、水效提升经验

（一）企业节水管理经验。介绍企业在节水方面采取的管理措施、方法以及制定的相应管理制度以及取得的效果。

（二）企业节水技术改造经验。介绍企业采用的先进节水技术、装备和产品，采取的优化运行、水重复利用等方面的节水措施以及取得的节水效益。

（三）重大节水工程。介绍企业实施的重大节水技术改造工程，包括种类、数量以及因此取得的节水效益。

- 五、未来三年拟采取的主要水效提升措施

未来三年拟采取的主要水效提升措施，如节水技术改造项目（如水重复利用、非常规水利用等）、节水管理措施（如用水管理负责人制度、合同节水管理等）。请分项简述建设内容、预期投资和预期节水效果。

- 六、证明材料

此部分包括但不限于以下材料：

（一）企业营业执照复印件，企业组织机构代码证复印件；

（二）企业取水相关证明材料（取水许可证或用水合同协议、废水达标排放、近三年用水无超计划等。若地方部门并无相关证明，可由企业书面做出相应承诺）；

（三）企业用水相关材料（企业用水记录、统计报表、费用账单、水计量器具台账、供排水管网图、维修及校验记录等）；

（四）企业用水设备相关材料（用水设备设计图纸、设备配置情况、运行记录、节水设施现场图片资料等）；

（五）企业节水管理相关材料（水平衡测试报告、节水管理制度文件、节水规划和年度节水计划文件、节水统计报表等）。

- 七、企业自评表

（一）自评总则

1、节水型企业自评表分为一票否决指标和量化评价指标。

2、一票否决指标如有不满足项，取消该企业水效领跑者评选资格，不参加后续量化打分。

3、量化评价分管理考核指标和技术考核指标。管理考核指标总分达到48分，且技术考核指标达到表中最低限值，才具备申报条件。

（二）一票否决指标

| 序号 | 评价指标 | 评价情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有取用水资源的合法手续 | □是 □否 |
| 2 | 近三年用水无超计划 | □是 □否 |
| 3 | 近三年内未发生重大安全和环境事故，无违法行为，未被列入企业经营异常名录或严重违法失信企业名单 | □是 □否 |
| 4 | 上一年度单位产品取水量达到节水型企业国家标准考核指标 | □是 □否 |
| 5 | 未使用国家明令禁止或列入禁止、淘汰目录的用水设备和器具 | □是 □否 |
| 6 | 建立健全节水管理制度，各生产环节有配套的节水措施 | □是 □否 |
| 7 | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”“四到位”制度 | □是 □否 |
| 8 | 水计量器具配备满足国家标准《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB24789）要求，并依法检定或校准 | □是 □否 |

（三）量化评价指标

1、管理考核指标

| 序号 | 考核指标 | 考核内容 |  | 考核方法 | 总分 | 自评得分 | 自评说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节水管理网络和岗位责任制。 | ①有节水管理制度、节水管理网络； ②有岗位责任管理制度、有岗位责任奖惩制度。 | 查阅文件、网络图和工作记录。责任落实奖惩依据及记录。 | 4 |  |  |
|  |  | 有制定节水规划和年度节水计划。 | ①制定节水规划，有节水目标和任务，并分解到各部门； ②制定年度节水计划； ③有年度节水工作总结。 | 查阅有关文件和记录,以及查节水规划、年度节水计划的落实情况。 | 6 |  |  |
|  |  | 有健全的节水统计制度，定期向相关部门报送节水统计报表。 | ①有节水用水统计制度； ②定期向相关部门报送节水用水统计报表； ③有定期统计分析报告。 | 查阅有关资料。 | 6 |  |  |
| 2 | 管理机构和人员 | 有主要领导负责用水、节水工作。 | ①有企业主要领导负责节水工作； ②企业主要领导熟悉和经常性组织节水工作。 | 查阅有关文件及会议记录。 | 4 |  |  |
|  |  | 有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员。 | ①设有企业节水管理部门； ②有专（兼）职用水、节水管理人员。 | 查阅企业主管部门文件。 | 4 |  |  |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图。 | ①有详细供水、排水管网图； ②有详细供水计量网络图； ③有用水、节水设备操作规程。 | 查阅有关文件、图纸及更新增补资料，查看现场。 | 3 |  |  |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度，定期对管网和设备进行检修。 | ①有日常巡查和保修检修制度； ②定期对管网和设备进行检修。 | 查阅设备巡查记录和落实情况。查阅年度管网查漏计划及执行记录，查阅管网漏点的检修记录。 | 4 |  |  |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台帐完整规范并定期进行分析。 | ①有完整规范供水计量原始纪录； ②有完整规范供水计量统计台帐； ③有定期原始记录和统计分析报告。 | 查阅台账和分析报告，核实数据。 | 3 |  |  |
|  |  | 内部实行定额管理，节奖超罚。 | ①有内部用水定额管理制度； ②有内部节水管理考核奖惩制度。 | 查阅定额管理节奖超罚文件和资料。 | 4 |  |  |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试。 | ①定期开展水平衡测试、有水平衡测试报告； ②开展供水管网检测漏； ③制定基于水平衡测试的节水整改优化方案。 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件。查阅水平衡测试问题的整改落实情况。 | 6 |  |  |
| 6 | 生产工艺和设备 | 开展节水技术改造。 | ①有节水改造项目立项报告和实施计划； ②有节水技术改造项目实施方案； ③有节水项目实施情况分析报告和项目清单。 | 查阅有关工作记录。项目立项及实施情况，项目效果及收益情况。 | 6 |  |  |
|  |  | 使用节水新技术、新工艺、新设备。 | ①使用节水新技术、新工艺、新设备； ②节水设备运行正常、管理维护好。 | 节水设备管理好且运行正常，查阅有关记录，查看现场。 | 4 |  |  |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育。 | ①经常性开展内部节水宣传和张贴宣传标识、社会节水宣传活动； ②定期开展节水教育培训和知识竞赛活动； ③参与节水标准制修订工作。 | 查看相关资料。 | 3 |  |  |
|  |  | 职工有节水意识。 | ①有发表节水文章和论文； ②有全员岗位节水“金点子”及奖励制度； ③有节水宣传标识。 | 查看相关资料。 | 3 |  |  |
| 8 | 水源结构 | 企业有使用地下水的情况。 |  | 查看取水许可证等相关资料 | -3 |  |  |

注1：自评打分依据：1）企业管理考核的计分标准满分为60分，得分在48分以上（含48分）的企业达到水效领跑者企业管理考核指标的要求；2）针对第1、2、5、6项、第3项第2条、第4项第2条的考核中，缺一项扣2分；3）其他项（除第8项外）考核中相关文件、资料、记录等齐全完善的满分，缺一项扣1分；4）第8项是扣分项，符合该条件扣3分，不符合不扣分。

注2：自评说明：附上相关文件、记录等证明自评得分的材料。

2、技术考核指标

各行业企业根据计算方法中的公式计算本企业的技术考核指标值，并给出相应的计算过程。

1）纺织染整行业

技术考核要求（纺织染整行业）

| 一、取水量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 |  |  |
| 1、棉、麻、化纤及混纺机织物 | m3/100m | ≤1.6 |
| 2、针织物及纱线 | m3/t | ≤90 |
| 二、重复利用 |  |  |
| 1、重复利用率 | % | ≥45 |
| 2、间接冷却水循环率 | % | ≥95 |
| 3、冷凝水回用率 | % | ≥98 |
| 4、废水回用率 | % | ≥20 |
| 三、用水漏损 |  |  |
| 用水综合漏失率 | % | ≤6 |
| 注：a. 各参数计算方法参见GB/T 26923-2011《节水型企业 纺织染整行业》。 b.以棉色布为标准品，将标准品折合系数为1，机织物百米基准值为布幅宽度106cm、布重12.00kg/100m 的合格产品，当棉机织产品布幅宽度或布重不同时，计算其产品产量可按附录C——基准棉印染产品产量计算公式进行相应的换算。其他产品，可根据织物的长度、幅宽、厚度等数据按照FZ/T 01002-2010《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》中附录B的规定进行换算。 c.毛织物单位产品取水量考核指标另行制定。 |  |  |

2）化纤长丝织造行业

技术考核要求（化纤长丝织造行业）

| 考核内容 | 技术指标 |  | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 喷水织造 | 涤纶长丝织物 | m3/100m | ≤0.9 |
|  |  | 锦纶长丝织物 | m3/100m | ≤0.8 |
|  | 非喷水织造 | 涤纶、锦纶、人造丝织物 | m3/100m | ≤0.3 |
| 重复利用 | 重复利用率 |  | % | ≥70 |
|  | 直接冷却水循环率 |  | % | ≥70 |
|  | 蒸汽冷凝水回用率 |  | % | ≥85 |
|  | 废水回用率 |  | % | ≥80 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  | % | ≤3 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T37832-2019《节水型企业 化纤长丝织造行业》 |  |  |  |  |

3）毛纺织行业

| 产 品 名 称 | 工艺路线 | 单位 | 单位产品取水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗净毛 | 原毛→洗净毛（按原毛计） | m³/t | 18 |
| 炭化毛 | 洗净毛→炭化毛 | m³/t | 22 |
| 色毛条 | 白毛条→色毛条 | m³/t | 120 |
| 色毛及其他纤维 | 洗净毛→色毛 | m³/t | 100 |
| 色纱 | 白纱→色纱 | m³/t | 130 |
| 毛针织品 | 整理 | m³/t | 70 |
| 精梳毛织物 | 白毛条→精梳毛织物 | m³/100m | 18 |
| 粗梳毛织物 | 洗净毛→粗梳毛织物 | m³/100m | 22 |
| 羊绒制品 | 原绒→羊绒制品 | m³/t | 350 |
| 注：a各参数计算方法参见GB/T18916.14-2014《取水定额 第14部分：毛纺织产品》； b 除单位产品取水量外，其他水效指标（重复利用率、循环利用率、废水回用率、用水综合漏失率）参照纺织染整行业技术考核要求。 |  |  |  |

4）丝绸行业

| 产品名称 | 工艺路线 | 单位 | 单位产品取水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生丝 | 桑蚕茧→生丝（含双宫丝） | m³/t | 400 |
| 绢丝 | 绢纺原料→绢丝 | m³/t | 1000 |
| 坯绸 | 生丝、绢丝→织造→坯绸 | m³/100m | 0.25 |
| 色丝 | 生丝、绢丝→染色→色丝 | m³/t | 220 |
| 真丝绸针织物 | 坯绸→印染针织物（含练白绸） | m³/t | 150 |
| 真丝绸机织物 | 坯绸→印染机织物（含练白绸） | m³/100m | 3.0 |
| 注：a各参数计算方法参见GB/T18916.21-2016《取水定额 第21部分：真丝绸产品》； b 除单位产品取水量外，其他水效指标（重复利用率、循环利用率、废水回用率、用水综合漏失率）参照纺织染整行业技术考核要求。 |  |  |  |

5）麻纺织行业

| 产 品 名 称 | 工艺路线 | 单位 | 单位产品取水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精干麻 | 苎麻原料→脱胶→精干麻 | m³/t | 400 |
| 打成麻 | 亚麻原料→脱胶→打成麻 | m³/t | 350 |
| 麻纱 | 麻纤维-干纺-麻纱 | m³/t | 100 |
|  | 麻纤维-湿纺-麻纱 | m³/t | 250 |
| 麻机织坯布 | 麻纱-织造-麻机织坯布 | m³/100m | 0.6 |
| 麻针织物及纱线 | 针织坯布及纱线→印染→印染针织物及纱线 | m³/t | 100 |
| 麻机织物 | 坯布→印染→印染机织物 | m³/100m | 2.0 |
| 注：a各参数计算方法参见GB/T18916.24-2016《取水定额 第24部分：麻纺织产品》； b 除单位产品取水量外，其他水效指标（重复利用率、循环利用率、废水回用率、用水综合漏失率）参照纺织染整行业技术考核要求。 |  |  |  |

6）化学纤维制造行业

| 产品名称 |  | 工艺路线 | 单位 | 单位产品取水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘胶纤维 | 粘胶长丝 | 溶解浆-黄化、纺丝-产品 | m³/t | 200 |
|  | 粘胶短纤维 |  | m³/t | 55 |
| 维纶 | 聚乙烯醇 | —— | m³/t | 21 |
|  | 高强高模聚乙烯醇纤维 | —— | m³/t | 70 |
|  | 水溶性聚乙烯醇纤维 | —— | m³/t | 50 |
| 锦纶6 | 民用切片 | —— | m³/t | 3.1 |
|  | 工业用切片 | —— | m³/t | 3.3 |
|  | 民用长丝 | —— | m³/t | 2.4 |
|  | 工业用长丝 | —— | m³/t | 2.5 |
| 聚酯涤纶 | 聚酯熔体或切片 | PTA-PET | m³/t | 0.8 |
|  | 熔体纺长丝 | 熔体-长丝 | m³/t | 1.3 |
|  | 切片纺长丝 | 切片-长丝 | m³/t | 3.3 |
|  | 工业长丝 | 熔体或切片-工业长丝 | m³/t | 1.6 |
|  | 短纤维 | 熔体或切片-短纤维 | m³/t | 1.6 |
| 氨纶 |  | 干法 | m³/t | 16 |
| 再生涤纶 | 聚酯（PET）泡料 | 清洗、造粒 | m³/t | 0.6 |
|  | 聚酯（PET）瓶片 | 破碎、材质分选、清洗 | m³/t | 1.5 |
|  | 长丝 | POY（干燥、纺丝） | m³/t | 1.8 |
|  |  | FDY（干燥、纺丝） | m³/t | 2.4 |
|  | 短纤维 | 干燥、纺丝、后加工 | m³/t | 1.8 |
| 注：除单位产品取水量外，其他水效指标（重复利用率、循环利用率、废水回用率、用水综合漏失率）参照化纤长丝织造行业技术考核要求。 |  |  |  |  |